1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์และไฟฟ้า						ตารางที่ 5

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบ ฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | รับได้แจ้งขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำผ่านศูนย์วิทยุ ๗๐๑ | ๕ นาที | ๑.ศูนย์วิทยุ ๗๐๑รับแจ้งเครื่องขัดข้องจากหน่วยงานในพื้นที่ ๒.ศูนย์วิทยุ ๗๐๑ สอบถามราย ละเอียด 3.ศูนย์วิทยุ 701 แจ้งกลุ่มงาน ฯ | - จำนวนใบรับแจ้งต่อเดือน | ติดตามโดยหัวหน้างานยานพาหนะ | หัวหน้างานยานพาหนะ | - | ใบรายงานประจำเดือน |
| ๒ | กลุ่มงานฯแจ้งหน่วยฯเข้าดำเนินการ | ๕ นาที | ๑. กลุ่มงานฯตรวจสอบรายละเอียด ๒. แจ้งหัวหน้างานบริการฯ๑,๒,๓ ที่รับผิดชอบพื้นที่ | - จำนวนใบงานที่ได้รับแจ้งและจ่ายออกไป | ติดตามโดยหัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ๑,๒ | หัวหน้ากลุ่มงานบริการเครื่องสูบน้ำ๑,๒ | - | ใบรายงานประจำเดือน |
| ๓ | หน่วยติดตั้งจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ | ๑ ชั่วโมง | ๑. หน่วยประสานงานวิศวกรรมจัดเตรียมเครื่องฯ ๒.หน่วยประสานงานขอรถยก,รถบรรทุกแล้วแต่กรณี ๓. หน่วยจัดเตรียมท่อและอุปกรณ์ | - ระยะเวลาในการจัดเตรียมงานแล้วเสร็จ | ติดตามโดยหัวหน้างานบริการเครื่องสูบน้ำ ๑,๒,๓ | หัวหน้างานบริการเครื่องสูบน้ำ๑,๒,๓ | - | ใบรายงานประจำวัน |

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบ ฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๔ | หน่วยติดตั้งดำเนินการติดตั้ง | ๑ ชั่วโมง | ๑. ซ่อมแซมกรณีเครื่องฯขัดข้อง,ท่อชำรุด ๒. ติดตั้งใหม่กรณีขอเครื่องเพิ่มเติม ๓. ถอดถอนกรณีเก็บบำรุงรักษา | ระยะเวลาแล้วเสร็จ | ติดตามโดยหัวหน้างานบริการเครื่องสูบน้ำ ๑,๒,๓ | หัวหน้างานบริการเครื่องสูบน้ำ ๑,๒,๓ | ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ | ใบรายงานประจำวัน |
| ๕ |  | ๓๐ นาที | ๑. ตรวจสอบปริมาณน้ำที่ออกจากเครื่องฯ ๒. ตรวจสอบเครื่องฯเดินเป็นปกติหรือไม่ ๓. ตรวจสอบระบบท่อ | จำนวนครั้งในการตรวจสอบเป็นปกติมีประสิทธิภาพดี | ติดตามโดยหัวหน้างานบริการเครื่องสูบน้ำ ๑,๒,๓ | หัวหน้างานบริการเครื่องสูบน้ำ ๑,๒,๓ |  | ใบรายงานประจำวัน |
| ๖ | รายงาน ส่งมอบงานหน่วยงานที่ขอการสนับสนุน | ๕ นาที | ๑. จัดเตรียมใบรับมอบส่งมอบ ๒. กรอกรายละเอียด ๓. เซ็นชื่อทั้งสองฝ่าย ๔. ส่งสำเนาให้ผู้รับมอบ | จำนวนใบส่งมอบรับมอบ | ติดตามโดยหัวหน้าหน่วยบริการเครื่องสูบน้ำ ๑,๒,๓ | หัวหน้าหน่วยบริการเครื่องสูบน้ำ ๑,๒,๓ |  | ใบรับมอบส่งมอบ |

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง และยานพาหนะ				ตารางที่ 5

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบ ฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ได้รับการขอสนับสนุนซ่อมเครื่องสูบน้ำจากศูนย์วิทยุ ๗๐๑ | ๕ นาที | ๑.ศูนย์วิทยุ ๗๐๑รับแจ้งเครื่องขัดข้องจากหน่วยงานในพื้นที่ ๒.ศูนย์วิทยุ ๗๐๑ สอบถามราย ละเอียด 3.ศูนย์วิทยุ 701 แจ้งกลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา 1,2 | - จำนวนใบรับแจ้งต่อเดือน และรายงาน | ติดตามโดย หัวหน้างานยานพาหนะ | หัวหน้างานยานพาหนะ | - | ใบรายงานประจำเดือน |
| ๒ | กลุ่มงานฯแจ้งหน่วยซ่อมตรวจสอบ | ๕ นาที | ๑. กลุ่มงานฯตรวจสอบรายละเอียด ๒. แจ้งหน่วยซ่อม๑,๒ | - จำนวนใบงานที่ได้รับแจ้งและจ่ายออกไป | ติดตามโดย หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา ๑,๒ | หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมและบำรุงรักษา ๑,๒ | - | ใบรายงานประจำเดือน |
| ๓ | หน่วยซ่อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ | ๑ ชั่วโมง | ๑. หน่วยประสานงานวิศวกรรมจัดเตรียมเครื่องฯ ๒.หน่วยประสานงานขอรถยก,รถบรรทุกแล้วแต่กรณี ๓. หน่วยจัดเตรียมอะไหล่และอุปกรณ์ | - ระยะเวลาในการจัดเตรียมงานแล้วเสร็จ | ติดตามโดยหัวหน้างานซ่อมและบำรุงรักษา ๑,๒ | หัวหน้างานซ่อมและบำรุงรักษา ๑,๒ | - | ใบรายงานประจำวัน |

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบ ฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๔ | หน่วยซ่อมและบำรุงรักษาดำเนินการติดตั้ง | ๑ ชั่วโมง | ๑. ซ่อมแซมกรณีเครื่องฯขัดข้อง,ชำรุด ๒. เปลี่ยนอะไหล่ ๓. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,น้ำมันหล่อรื่น | ระยะเวลาแล้วเสร็จ | ติดตามโดย หัวหน้างานซ่อมและบำรุงรักษา ๑,๒ | หัวหน้างานซ่อมและบำรุงรักษา ๑,๒ | - | ใบรายงานประจำวัน |
| ๕ | ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ | ๓๐ นาที | ๑. ตรวจสอบปริมาณน้ำที่ออกจากเครื่องฯ ๒. ตรวจสอบเครื่องฯเดินเป็นปกติหรือไม่ ๓. ตรวจสอบระบบท่อ | จำนวนครั้งในการตรวจสอบเป็นปกติมีประสิทธิภาพดี | ติดตามโดย หัวหน้างานซ่อมและบำรุงรักษา ๑,๒ | หัวหน้างานซ่อมและบำรุงรักษา ๑,๒ |  | ใบรายงานประจำวัน |
| ๖ | ส่งมอบงานที่ได้รับแจ้ง | ๕ นาที | ๑. จัดเตรียมใบรับมอบส่งมอบ ๒. กรอกรายละเอียด ๓. เซ็นชื่อทั้งสองฝ่าย ๔. ส่งสำเนาให้ผู้รับมอบ | จำนวนใบส่งมอบรับมอบ | ติดตามโดย หัวหน้างานซ่อมและบำรุงรักษา ๑,๒ | หัวหน้างานซ่อมและบำรุงรักษา ๑,๒ |  | ใบรับมอบส่งมอบ |
| ๗ | รายงาน สิ้นสุดกระบวนการ | ๕ นาที | จัดส่งใบงานและใบรับมอบส่งมอบ | จำนวนเอกสารที่ส่งครบถ้วน | ติดตามโดย หัวหน้างานซ่อมและบำรุงรักษา ๑,๒ | หัวหน้างานซ่อมและบำรุงรักษา ๑,๒ |  | ใบรายงานประจำวัน ใบรับมอบส่งมอบ |

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดหาอะไหล่เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงและยานพาหนะ						ตารางที่ 5

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบ ฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ได้รับการร้องขอสนับสนุนอะไหล่ กลุ่มงานพัสดุตรวจสอบรายการ | ๑ วัน | ๑.ตรวจสอบงบประมาณ ๒.ตรวจสอบเงินประจำงวด | - จำนวนใบรายการพัสดุที่ขอรับการสนับสนุน | ติดตามโดย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ | เจ้าหน้าที่พัสดุ | - | - ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี - คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๒ | หน่วยปฏิบัติงานดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ | ๒๐ วัน | ๑.กำหนดรายละเอียด ๒.ขอความเห็นชอบ ๓.ขออนุมัติ ๔.ลงนาม ๕.ตั้งฎีกา ๖.ใบเบิกพัสดุหรือใบรับพัสดุ | - ระยะเวลาในการจัดหาแล้วเสร็จ | ติดตามโดย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ | เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | - | เอกสารตรวจรับพัสดุ |

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบ ฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๓ | ตรวจสอบอะไหล่ครบถ้วนถูกต้อง ตามรายการ | ๓๐ วัน | ๑.ตรวจสอบจำนวนและลงบัญชีควบคุมพัสดุ ๒.เก็บรักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย | จำนวนพัสดุถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีพัสดุ | ติดตามโดย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ | -เจ้าหน้าที่พัสดุ -เจ้าพนักงานพัสดุ | - | บัญชีพัสดุ |
| ๔ | ส่งมอบพัสดุ หรืออะไหล่ ให้กับงานที่รับขอการสนับสนุน | ๑ วัน | -จ่ายพัสดุตามที่แต่ละกลุ่มงานร้องขอ | จำนวนใบเบิกพัสดุถูกต้องครบถ้วน | ติดตามโดย หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ | -เจ้าหน้าที่พัสดุ -เจ้าพนักงานพัสดุ |  | บัญชีจ่ายพัสดุ |
| ๕ | รายงาน สิ้นสุดกระบวนการ |  |  |  |  |  |  |  |

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง								ตารางที่ 5

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบ ฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ได้รับการร้องขอสนับสนุนเครื่องทุ่นแรงและยานพาหนะศูนย์วิทยุ ๗๐๑ | ๕ นาที | ๑.ศูนย์วิทยุ ๗๐๑รับแจ้ง ๒.ศูนย์วิทยุ ๗๐๑ สอบถามราย ละเอียด ๓.ศูนย์วิทยุ ๗๐๑ แจ้งกลุ่มงาน ฯ | - จำนวนใบรับแจ้งต่อเดือน และรายงาน | ติดตามโดยหัวหน้างานยานพาหนะ | หัวหน้าหมวดยานพาหนะ | - | ใบรายงานประจำเดือน |
| ๒ | กลุ่มงานตรวจสอบสถานที่ เวลา ผู้ติดต่อ | ๓๐ นาที | ๑. ประสานงานงานที่เกี่ยวข้อง ๒. แจ้งหรือประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ทราบ | - ระยะเวลาในการติดต่อประสานงาน | ติดตามโดยหัวหน้างานยานพาหนะ | หัวหน้าหมวดยานพาหนะ | - | ใบรายงานประจำเดือน |
| ๓ | เจ้าหน้าที่จัดเตรียมยานพาหนะและอุปกรณ์ | ๑ ชั่วโมง | ๑.จัดเตรียมรถให้เหมาะสม. ๒. จัดเตรียมพนักงานประจำรถ ๓.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ประจำรถ | - ระยะเวลาในการจัดเตรียมงานแล้วเสร็จ | ติดตามโดยหัวหน้างานยานพาหนะ | หัวหน้าหมวดยานพาหนะ | - | ใบรายงานประจำวัน |

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบ ฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๔ | ดำเนินการขนส่ง ติดตั้ง | ๑ ชั่วโมง | ๑. ร่วมกับงานบริการฯงานบริการและงานซ่อมฯดำเนินการ ติดตั้ง ขนย้าย ไปยังจุดติดตั้ง ๒. ร่วมกับงานไฟฟ้าขนย้ายตู้ควบคุมไฟฟ้า ๓. ร่วมกับงานวิศวกรรมดำเนินการขนย้ายและติดตั้งจนแล้วเสร็จ | ระยะเวลาแล้วเสร็จ | ติดตามโดยหัวหน้างานยานพาหนะ | หัวหน้าหมวดยานพาหนะ |  | ใบรายงานประจำวัน |
| ๕ | ตรวจสอบ นำรถยก รถบรรทุกจัดเก็บพร้อมอุปกรณ์ | ๓ ชั่วโมง | ๑.นำรถยก รถบรรทุกที่เสร็จสิ้นภารกิจกลับหน่วยงาน ๒. ตรวจสภาพรถ ๓. นำกุญแจคืนยามรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน | ระยะเวลาแล้วเสร็จ | ติดตามโดยหัวหน้างานยานพาหนะ | หัวหน้าหมวดยานพาหนะ |  | ใบรายงานประจำวัน |
| ๖ | รายงานผล จบ | ๕ นาที |  |  |  |  |  |  |

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์และเครื่องไฟฟ้า							ตารางที่ 5

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบ ฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ได้รับการร้องขอสนับสนุนตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ | ๕ นาที | ๑.รับแจ้ง ๒.บันทึกรายละเอียด ๓.แจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง | - จำนวนเครื่องสูบน้ำที่ทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ | ติดตามโดยหัวหน้างานวิศวกรรม | หัวหน้าหมวดวิศวกรรม | - | ใบรายงานประจำเดือน |
| ๒ | ตรวจสอบ สถานที่ ชนิด ขนาด จำนวน | ๕ นาที | ๑.ตรวจสอบสถานที่ ขนาด ชนิด จำนวน ๒.ประสานงานหน่วยงานที่จะทำการตรวจสอบ | - ระยะเวลาการตรวจสอบ | ติดตามโดยหัวหน้างานวิศวกรรม | หัวหน้าหมวดวิศวกรรม | - | ใบรายงานประจำเดือน |
| ๓ | เจ้าหน้าที่งานวิศวกรรมจัดเตรียม เครื่องมือ อุปกรณ์ | ๓๐ นาที | ๑.จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจสอบ | - ระยะเวลาในการจัดเตรียมงานแล้วเสร็จ | ติดตามโดยหัวหน้างานวิศวกรรม | หัวหน้าหมวดวิศวกรรม | - | ใบรายงานประจำวัน |

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบ ฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๔ | ดำเนินการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำตามจุดติดตั้งต่างๆ | ๕ นาที | ๑.ดำเนินการตรวจสอบข้อขัดข้อง ๒.ตรวจสอบสภาพตัวเรือนปั๊ม ใบพัด สายปั๊ม น้ำมันหล่อลื่น ค่าฉนวนไฟฟ้า ๓.ทำความสะอาดทาสี | จำนวนเครื่องสูบน้ำที่ทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ | ติดตามโดยหัวหน้างานวิศวกรรม | หัวหน้าหมวดวิศวกรรม |  | ใบรายงานประจำวัน |
| ๕ | จัดทำทะเบียนประวัติ จัดเก็บ บำรุงรักษา | 30 นาที | ๑.บันทึก ชนิด ขนาด ยี่ห้อและหมายเลขเครื่องสูบน้ำ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าความต้านทานฉนวนสถานที่ติดตั้ง ๒.ประวัติการติดตั้ง | จำนวนเครื่องสูบน้ำที่ทำประวัติครบถ้วนถูกต้อง | ติดตามโดยหัวหน้างานวิศวกรรม | หัวหน้าหมวดวิศวกรรม |  | ใบรายงานประจำวัน |
| ๖ | แจ้ง รายงานงานที่ขอการสนับสนุนทราบ | 5 นาที |  |  |  |  |  |  |