ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. กระบวนการดูแล-บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบการใช้พืชน้ำ

| ที่ | ผังกระบวนการดูแล-บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ฯ | ระยะ เวลา (วัน) | รายละเอียดงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ |  | แบบ ฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | การดูแล-บำรุงรักษาระบบบำบัด น้ำเสียที่สวนลุมพินี | ๓๖๕ | ดูแล-บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบการใช้พืชน้ำ * ตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำ ที่สูบน้ำ * ดูแล-บำรุงรักษาต้นไม้ในบ่อโดยกำจัดวัชพืช เศษใบไม้ หอยเชอรรี่ และอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการ * ขุดลอกตะกอนบริเวณหัวบ่อและท้ายบ่อ * เก็บเกี่ยวต้นไม้และตะกอนในบ่อออก *. ดูแล-บำรุงรักษาต้นไม้และเก็บวัชพืชรอบขอบบ่อ * ดูแล-บำรุงรักษาเวียร์ วาล์วปิด-เปิด และทางเดิน * ดูแล-บำรุงรักษาท่อน้ำออก รวมทั้งระบบบำบัด น้ำเสีย | ความถูกต้อง ครบถ้วนของการดูแล-บำรุงรักษา | การตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกวัน | นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ |  | - | - |
| ๒ | เตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำ | ๑ วัน | เตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำ | ความถูกต้องครบถ้วน ของอุปกรณ์การเก็บตัวอย่างน้ำ | อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างน้ำ |  | นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการ |  |  |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. กระบวนการดูแล-บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบการใช้พืชน้ำ

| ที่ | ผังกระบวนการตรวจสอบ | ระยะ เวลา (วัน) | รายละเอียดงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบ ฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๓ | เก็บ-ส่งตัวอย่างน้ำตรวจวิเคราะห์ | ๑ วัน/สัปดาห์ | เก็บ-ส่งตัวอย่างน้ำตรวจวิเคราะห์คุณภาพ และวัดอัตราการไหลของน้ำ | ๑ ความถูกต้องครบถ้วนของการเก็บตัวอย่างน้ำ ๒. ความถูกต้องครบถ้วนของการวัดอัตราการไหลของน้ำ | รายงานการส่งตัวอย่างน้ำตรวจวิเคราะห์ | นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ | - | Standard Mehtod |
| ๔ | รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำวิเคราะห์ | ๒๐ | ตรวจวิเคราะห์-รายงานผลคุณภาพน้ำทางห้องปฎิบัติการ | ๑ ความถูกต้องของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ๒. ความถูกต้องการ รายงานผล | รายงานผลการตรวจวิเคราะห์น้ำ | นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ | - | Standard Mehtod |
| ๕ | รายงานผลการดำเนินการ | ๓๐ | จัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำปี | ความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา และผลการดำเนินงานประจำปี | รายงาน ผลการดำเนินการ | นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ | - |  |