แผนผังกระบวนการบำรุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

| จำนวนวัน | จำนวนคน | งานพื้นที่ | ผอ.สจน. | กลุ่มงานซ่อมบำรุง | โรงควบคุมคุณภาพน้ำ | คณะจัดทำรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 วัน | 8 คน | ฐานข้อมูลบ่อพักที่บำรุงรักษา เริ่ม กำหนดการปฎิบัติงานบำรุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย | เสนอ ผอ.สจน. เพื่อโปรดอนุมัติ อนุมัติ | ทบทวน เสนอหัวหน้างานกลุ่มงานซ่อมบำรุง ไม่อนุมัติ |  |  |
| 365 วัน | 31 คน | ปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย |  | ใบรายงานผลการปฎิบัติงานประจำสัปดาห์ , ประจำเดือน และรวบรวม / วิเคราะห์สรุป | น้ำเสียจากท่อรวบรวมน้ำเสียไหลเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำได้สะดวก |  |
| 1 วัน | 1 คน |  | หัวหน้ากลุ่มงานนำเรียน ผอ.สจน. เพื่อทราบ |  |  |  |
| 2 วัน | 4 คน | เก็บรวบรวมเพื่อปรับปรุงการปฎิบัติงานในครั้งต่อไป |  |  |  |  |
| 14 วัน | 1 คน |  |  |  |  | ฐานข้อมูล รวมรวบสรุปผลการปฎิบัติงานเพื่อจัดทำรายงานประจำปี สจน. จบ |

ขั้นตอนการปฎิบัติการบำรุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

| ที่ | ผังกระบวนการบำรุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตราฐานคุณภาพงาน | ระบบติดตามประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | กำหนดแผนการปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย | 3 วัน | กำหนดการปฏิบัติงานแต่ละพื้นที่ | กำหนดการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมระบบท่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่บริการและไม่มีขยะกีดขวางการไหลของน้ำ | ประชุมชี้แจง | วิศวกรโยธาชำนาญการ | แบบฟอร์มรายงานภายใน กลุ่มงาน |  |
| 2. | ปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย | 365 วัน | ตรวจสอบขยะและความเรียบร้อยของบ่อพัก | ตามเกณฑ์ที่กำหนด | รายงานการปฏิบัติงาน | นายช่างโยธาชำนาญงาน | แบบฟอร์มรายงานภายใน กลุ่มงาน |  |
| 3. | น้ำเสียจากท่อรวบรวมไหลเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำได้สะดวก | 365 วัน | รวบรวมน้ำเสียจากบ่อพักไหลเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำ | ตามเกณฑ์ที่กำหนด | รายงานการปฏิบัติงาน | นายช่างโยธาชำนาญงาน | แบบฟอร์มรายงานภายใน กลุ่มงาน |  |
| 4. | เก็บรวบรวมเพื่อปรับปรุงการปฎิบัติงานในครั้งต่อไป | 2 วัน | ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน | มีผลการทำงานถูกต้องสมบูรณ์ | รายงานการปฏิบัติงาน | นายช่างโยธาชำนาญงาน | แบบฟอร์มรายงานภายใน กลุ่มงาน |  |
| 5. | รวบรวมสรุปผลการปฎิบัติงานเพื่อจัดทำรายงานประจำปี สจน. | 14 วัน | รวบรวมสรุปการทำงานแต่ละสัปดาห์ครบ 1 ปี | มีการทบทวนปริมาณงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายใบรายงาน | รายงานการปฏิบัติงาน | นายช่างโยธาชำนาญงาน | แบบฟอร์มรายงานภายใน กลุ่มงาน |  |