9. แผนผังกระบวนการจัดการตะกอนน้ำเสีย

| ระยะเวลา | จำนวนคน | เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน | ผู้บริหาร |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | เริ่ม *โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ 3 (หนองแขม) บันทึกข้อมูลการ*ส่งตะกอน การบำบัดตะกอนน้ำเสีย* (Anaerobic Digestion) ส่งตะกอนที่บำบัดแล้วไปบำบัดต่อ/รายงานผล |  |
| 1 วัน | 1 คน | รวบรวมรายงาน/ข้อมูล |  |
| 7 วัน | 2 คน | พิจารณาแนวทางการบำบัดต่อ ต่อ 2 พิจารณาทางเลือกอื่นสำหรับตะกอนที่ไม่ได้คุณภาพ ได้คุณภาพ ไม่ได้คุณภาพ |  |
| 30 วัน | 3 คน | ต่อ 1 ทำปุ๋ยหมัก กระบวนการหมักปุ๋ยแบบกองแถว (Windrow method) |  |

9. แผนผังกระบวนการจัดการตะกอนน้ำเสีย (ต่อ)

| ระยะเวลา | จำนวนคน | เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน | ผู้บริหาร |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 วัน | 2 คน | ต่อ 1 แจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ |  |
| 1-5 วัน | 2 คน | จัดทำรายงาน รายเดือน/ไตรมาส |  |
| 1-5 วัน | 2 คน | เสนอผู้บริหาร |  |
| 1-3 วัน | 2 คน | สิ้นสุด รวบรวมรายงาน |  |

9. แผนผังกระบวนการจัดการตะกอนน้ำเสีย (ต่อ)

| ระยะเวลา | จำนวนคน | เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน | ผู้บริหาร |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 วัน | 2 คน | ต่อ 2 วิเคราะห์คุณภาพ ตะกอนน้ำเสีย |  |
| 90 วัน | 3 - 4 คน | ศึกษาและทดลองเพื่อพัฒนาคุณภาพตะกอน |  |
| 30 วัน | 2 คน | นำเสนอทางเลือกต่อผู้บริหาร |  |
| 15 วัน | 2 คน |  | พิจารณาเห็นชอบทางเลือกโดยผู้บริหาร |
|  |  | ไม่เห็นชอบ | ต่อ เห็นชอบ |

9. แผนผังกระบวนการจัดการตะกอนน้ำเสีย (ต่อ)

| ระยะเวลา | จำนวนคน | เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน | ผู้บริหาร |
| --- | --- | --- | --- |
| 180 วัน | 4 คน | ต่อ ดำเนินโครงการ |  |
| 15 วัน | 2 คน | สรุปโครงการและรายงานผลตอผู้บริหาร |  |
| 7 วัน | 1 คน | รวบรวมรายงาน |  |
|  |  | สิ้นสุด |  |

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการตะกอนน้ำเสีย

| ที่ | ผังกระบวนงานจัดการความรู้ | ระยะเวลา |  | รายละเอียดงาน |  | มาตรฐาน คุณภาพงาน |  | ระบบติดตาม/ประเมินผล |  | ผู้รับผิดชอบ |  | แบบฟอร์ม |  | เอกสารอ้างอิง |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การบำบัดตะกอนน้ำเสีย (Anaerobic Digestion) | 6 ชม./ครั้ง |  | 1. รับตะกอนน้ำเสียจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำอื่น ๆ เข้าสู่ระบบบำบัดตะกอนน้ำเสีย ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม 2. ป้อนตะกอนน้ำเสียเข้าระบบหมักแบบไร้ออกซิเจน (Anaerobic Digester) 3. ควบคุมระบบให้พารามิเตอร์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 4. รีดตะกอนน้ำเสียที่ออกจากระบบหมัก 5.จดบันทึกข้อมูลตะกอนต่าง ๆ |  | เกณฑ์กำหนดในการเดินระบบหมักตะกอนแบบไร้ออกซิเจน (Anaerobic Digester) |  | ติดตามโดยกลุ่มงานปฏิบัติการ 3 (หนองแขม) |  | - วิศวกรสุขาภิบาล - นักวิชาการสุขาภิบาล - นายช่างไฟฟ้า - นายช่างเครื่องกล |  | - แบบฟอร์มบันทึกการตรวจรับตะกอนน้ำเสีย - แบบฟอร์มบันทึกการเดินระบบหมักตะกอน |  | - บันทึกการตรวจรับตะกอนน้ำเสีย - บันทึกการเดินระบบหมักตะกอน |  |
| 2 | ส่งตะกอนที่บำบัดแล้วไปบำบัดต่อ/รายงานผล | 1 วัน/ครั้ง |  | - ส่งตะกอนน้ำเสียเข้าไปบำบัดต่อ - จดบันทึกข้อมูลการส่งตะกอน |  |  |  | ติดตามโดยกลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน |  | - เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ - นายช่างไฟฟ้า - นายช่างเครื่องกล |  | - แบบฟอร์มบันทึกการรับตะกอน น้ำเสีย |  | - บันทึกการรับตะกอนน้ำเสีย |  |
| 3 | พิจารณาแนวทางการบำบัดต่อ | 7 วัน/ครั้ง |  | 1. ทดสอบคุณภาพของตะกอนที่รับเข้ามา 2. พิจารณาคุณภาพตะกอนเทียบกับการทำปุ๋ยหมัก 3. ถ้าได้คุณภาพจัดส่งไปทำปุ๋ยหมัก 4. ถ้าไม่ได้คุณภาพ ให้พิจารณาหาแนวทางอื่น เช่น นำไปฝังกลบ หรือศึกษาแนวทางอื่นเพื่อพัฒนา |  | - การเก็บตัวอย่างวิเคราะห์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ - วิธีวิเคราะห์เป็นไปตาม standard Method |  | ติดตามโดยกลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน |  | - วิศวกรสุขาภิบาล - นักวิชาการสุขาภิบาล - เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ |  |  |  | รายงานการวิเคราะห์ตะกอนน้ำเสีย |  |
| ที่ | ผังกระบวนงานจัดการความรู้ |  | ระยะเวลา |  | รายละเอียดงาน |  | มาตรฐาน คุณภาพงาน |  | ระบบติดตาม/ประเมินผล |  | ผู้รับผิดชอบ |  | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |  |
| 4. | การทำปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย (กระบวนการหมักปุ๋ยแบบกองแถว (Windrow method) |  | 30 วัน/ครั้ง |  | 1. ผสมตะกอนน้ำเสียกับวัสดุหมัก เช่น หญ้า ฟางข้าว เป็นต้น ตามอัตราส่วนที่กำหนด 2. ตั้งกองปุ๋ยหมักให้มีขนาดมาตรฐาน กว้าง 1.5 ม ยาว 2 ม. 3. ตรวจวัด/ควบคุมเกณฑ์กำหนดในการหมักปุ๋ย เช่น อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น 4. พลิกกลับกองปุ๋ย 1 ครั้ง/สัปดาห์ จนกระบวนการหมักสมบูรณ์ |  | - ข้อกำหนดในการหมักปุ๋ยแบบกองแถว - การเก็บตัวอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ - วิธีวิเคราะห์เป็นไปตาม Standard Method |  | ติดตามโดยกลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน |  | - เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ - นายช่างไฟฟ้า - นายช่างเครื่องกล |  |  | รายงานการวิเคราะห์ตะกอนน้ำเสีย |  |
| 5 | แจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ |  | 5 วัน/ราย |  | 1. รับเรื่องขอความอนุเคราะห์ ปุ๋ยหมักจากตะกอนจากหน่วยงานต่าง ๆ 2. จัดทำหนังสือตอบให้ความอนุเคราะห์ 3. จ่ายปุ๋ยหมักตามจำนวนที่ขอ 4. แจกแผ่นพับการใช้งานปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย |  | สามารถให้ความอนุเคราะห์ปุ๋ยหมักตามปริมาณความต้องการ |  | ติดตามโดยกลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน |  | - เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ - นายช่างไฟฟ้า - นายช่างเครื่องกล |  |  | หนังสือขอความอนุเคราะห์ปุ๋ยหมัก |  |
| 6 | จัดทำรายงานรายเดือน/ไตรมาส |  | 1 – 5 วัน |  | 1. จัดทำรายงานรายเดือน 2. จัดทำรายงานรายไตรมาส |  |  |  | ติดตามโดยกลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน |  | - วิศวกรสุขาภิบาล - นิวาชาการสุขาภิบาล |  |  |  |  |
| 7 | เสนอผู้บริหาร |  | 1 – 5 วัน |  | 1. นำรายงานเสนอหัวหน้า กลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน 2. นำรายงานเสนอ ผอ.สจน. |  |  |  | ติดตามโดยกลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน |  | - วิศวกรสุขาภิบาล - นักวิชาการสุขาภิบาล |  |  | รายงานรายเดือน/ไตรมาส |  |

| ที่ | ผังกระบวนงานจัดการความรู้ | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | พิจารณาทางเลือกอื่นสำหรับตะกอนที่ไม่ได้คุณภาพ | 15 วัน | พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณภาพตะกอนน้ำเสีย หากไม่มีทางเลือกอื่น ให้นำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล หากมีทางเลือกอื่นให้ศึกษาแนวทางอื่นเพื่อพัฒนา โดยรายละเอียดตามข้อ 9 เป็นต้นไป | เปรียบเทียบคุณภาพตะกอนน้ำเสียกับวิธีการบำบัดที่เหมาะสม | ติดตามโดยกลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน | - วิศวกรสุขาภิบาล - นักวิชาการสุขาภิบาล - เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ |  |  |
| 9 | วิเคราะห์คุณภาพตะกอนน้ำเสีย | 30 วัน | วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมีของตะกอน น้ำเสียที่ผ่านการหมักแบบไร้ออกซิเจน (Anaerobic Digester) เช่น ลักษณะกลิ่น สี ค่า C/N ratio N, P, K และค่าโลหะหนัก เป็นต้น | เปรียบเทียบความเสี่ยงของตะกอนจากเกณฑ์ข้อกำหนดตามเอกสารทางวิชาการ | ติดตามโดยกลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน | - นักวิชาการสุขาภิบาล - เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ |  | - แบบบันทึกผลการวิเคราะห์คุณภาพตะกอนน้ำเสีย - รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพตะกอน |
| 10 | ศึกษาและทดลองเพื่อพัฒนาคุณภาพตะกอนน้ำเสีย | 90 วัน | - ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมแนวทาง/เทคโนโลยีการนำตะกอนน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของตะกอนน้ำเสียเป็นพื้นฐาน - เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของแนวทางต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของตะกอนน้ำเสียของกรุงเทพมหานครมากที่สุด - มีการทดลองเบื้องต้นจากเทคโนโลยีที่ได้ค้นคว้า/รวบรวมไว้ ในการพัฒนาคุณภาพตะกอนน้ำเสีย - บันทึกและวิเคราะห์ผลการทดลองใช้เทคโนโลยีดังกล่าว | - มีการพิจารณาแนวทาง/เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพตะกอนน้ำเสียด้านต่าง ๆ เช่น ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ คุณภาพตะกอนหลังผ่านการพัฒนาเป็นต้น เพื่อคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อไป - มีการเปรียบเทียบคุณภาพตะกอนน้ำเสียก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการคัดเลือกและมีการรายงานผลการทดลองเป็นระยะต่อเจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร - พิจารณาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมของเทคโนโลยี | ติดตามโดยกลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน | - วิศวกรสุขาภิบาล - นักวิชาการสุขาภิบาล - เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ - นายช่างไฟฟ้า - นายช่างเครื่องกล |  | - รายงานผลการศึกษาเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพตะกอนน้ำเสีย |
| ที่ | ผังกระบวนงานจัดการความรู้ | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| 11 | ศึกษาและทดลองเพื่อพัฒนาคุณภาพตะกอนน้ำเสีย (ต่อ) |  | - วิเคราะห์ผลการทดลองใช้เทคโนโลยีเพื่อประเมินประสิทธิภาพ - สรุปผลและรายงานจากการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพตะกอนน้ำเสียในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และทางสังคม เป็นต้น - นำเสนอข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพตะกอน |  |  |  |  |  |
| 12 | นำเสนอทางเลือกต่อผู้บริหาร | 30 วัน | - เสนอทางเลือกในการพัฒนาตะกอนน้ำเสียต่อผู้บริหาร | พิจารณาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมของทางเลือก | ติดตามโดยกลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน | - วิศวกรสุขาภิบาล - นักวิชาการสุขาภิบาล |  | เอกสารโครงการที่เสนอต่อผู้บริหาร |
| 13 | พิจารณาเห็นชอบทางเลือกโดยผู้บริหาร | 15 วัน | - พิจารณาทางเลือกในการพัฒนาตะกอนน้ำเสียโดยผู้บริหาร - หากผู้บริหารไม่เห็นชอบ ให้ดำเนินการจากข้อ 10 ใหม่ | พิจารณาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมของทางเลือก | ติดตามโดยกลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน | - ผอ.สนน. - ผอ.สจน - หัวหน้ากลุ่มงานโครงการฯ |  | หนังสืออนุมัติโครงการของผู้บริหาร |
| 14 | ดำเนินโครงการ | 180 วัน | - ดำเนินโครงการที่ผู้บริหารอนุมัติตามรายละเยอดที่ศึกษามาข้างต้น |  | ติดตามโดยกลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน | - วิศวกรสุขาภิบาล - นักวิชาการสุขาภิบาล - เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ - นายช่างไฟฟ้า - นายช่างเครื่องกล |  |  |
| 15 | สรุปโครงการและรายงานผลต่อผู้บริหาร | 15 วัน | - สรุปผลโครงการ - เสนอผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร |  | ติดตามโดยกลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน | - วิศวกรสุขาภิบาล - นักวิชาการสุขาภิบาล |  | รายงานเสนอผู้บริหาร |
| 16 | รวบรวมรายงาน | 7 วัน | รวบรวมรายงานที่สรุปไว้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาต่อไป | มีการจัดทำรายงานในรูปแบบไฟล์ และเอกสาร | ติดตามโดยกลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน | - วิศวกรสุขาภิบาล - นักวิชาการสุขาภิบาล |  | รายงานเสนอผู้บริหาร |